附件

农户生活污水分散式处理系统技术榜单

- 一、背景

农户生活污水已成为影响农村人居环境的突出问题。现有主流方案集中收集、集中处理，管网和曝气环节增加了建设成本和运行成本，很难移植到农村。本榜单旨在针对分散居住的农户开发就近处理，就地排放生活污水的新技术、新装备和新业态。

- 二、榜单

1、2018年1月-12月完成“百村千户”试点，100个试点村（平均每个村10户）要覆盖全省88个县（市、区、特区）、覆盖省市级河长管理的流域。要求：（1）测量农户生活污水排放量，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）基本控制项目检测污水成分，形成检测报告；（2）研发就地处理、就地排放农户生活污水的新型净化槽，处理后的水质达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。

2、提出贵州省农村生活污水分散式处理标准体系，包括新型净化槽的产品标准。

3、主要技术指标：

（1）新型净化槽在工厂生产线批量生产，现场安装使用。

（2）新型净化槽没有机械运动部件，取消曝气环节，最大限度降低运行费用和提高可靠性。

（3）新型净化槽所使用的微生物可在缺氧环境下生存。

（4）包括日处理能力为0.3吨和2.0吨两种等级的净化槽。

4、主要经济指标：

（1）日处理能力0.3吨的净化槽，制造成本在3000元以下；日处理能力2.0吨的净化槽，制造成本在5000元以下。

（2）新型净化槽无动力运行，每年定期维护2—3次。

（3）形成新型净化槽生产、销售、安装、维护体系。

- 三、申报要求及注意事项

- （一）申报要求

1、以科技重大专项方式进行申报。

2、鼓励采取产学研合作模式，企业、高校、科研机构合作共同申报。

- （二）申报时间：2017年11月1日—11月15日。

- （三）申报流程

1、网上填写申请书。在规定日期内登录贵州省科技计划业务管理信息系统，在项目正式申报界面选择“农村生活污水分散式处理系统技术榜单”进行网上申报，打印带科技厅水印的书面申请材料。

2、书面申请材料需一式三份（A4纸双面打印、纸质封面，平装），由申请人撰写并在申请书上签字，对申请材料的真实性、合法性负责。申报单位和合作单位需加盖公章。

3、书面申请材料请于截止日期之前送或邮寄（以邮戳为准）贵州省科技信息中心材料受理室，逾期不予受理。联系人敖娇莉、杨敬：0851-85869134，技术支持梁正华：0851-85817379。

- （四）政策咨询

项目申报事宜咨询，请联系贵州省科技厅社会发展科技处，联系人：孙  筑、吴立刚；联系电话：0851-85812492、85877763。